Объявление о проведении закупа

медицинских изделий способом проведения тендера

Наименование заказчика и организатора закупа: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Адрес: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 47.

Объявляет о проведении закупа способом тендера следующих медицинских изделий: Расходные материалы на Анализатор для автоматизации иммуногематологического тестирование образцов крови человека ORTO Vision c принадлежностями и расходным материалом.

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол | цена на ед. | Сумма для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кассеты с анти-человеческим глобулином №707400 | 1 упаковка рассчитана на 700 исследований скрининга антиэритроцитарных антител, а также проб на совместимость, ПАГТ, определение титра при положительном скрининге антиэритроцитарных антител и идентификации | уп /400шт | 12 | 995 951,00 | 11 951 412,00 |
| 2 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией №707100 | 1 упаковка рассчитана на 400 исследований резус фактора и группа крови прямым и обратным методом | уп /400шт | 22 | 677 505,00 | 14 905 110,00 |
| 3 | Кассеты для определения Келл и фенотипа №707280 | 1 упаковка рассчитана на 400 исследований фенотипа и Kell | уп /400шт | 20 | 1 333 010,00 | 26 660 200,00 |
| 4 | 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител Серджискрин №719102 | 1 упаковка приблизительно на 200 исследований скрининга антиэритроцитарных антител | уп/ 3*10мл | 48 | 39 760,00 | 1 908 480,00 |
| 5 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен2 (А1+В) №707930 | 1 упаковка рассчитана на 300 исследований резус факора и группа крови с перекрестным подтверждением | уп /2*3мл | 48 | 22 375,00 | 1 074 000,00 |
| 6 | Ortho Антисыворотка анти-Дweak №6904493 | 1 упаковка рассчитана на 125 исследований вариантных антигенов «Д» | уп | 16 | 44 645,00 | 714 320,00 |
| 7 | Раствор слабой ионной силы Bliss №6902040 | 1 упаковка рассчитана на приготовление взвеси эритроцитов донора/реципиента для 25тестов на совместимость и 30 тестов идентификации антител при положительном результате скрининга антител. | уп/ 3*10мл | 10 | 25 935,00 | 259 350,00 |
| 8 | 3% Resolve а red сells панель для идентификации антител №6901865 | Панель для идентификации непредвиденных антител группа крови. Предназначена для определения всех одиночных и наиболее простых множественных антиэритроцитарных антител | уп | 9 | 223 010,00 | 2 007 090,00 |
| 9 | Набор для контроля качества ORTHO CONFIDENSE №6842785 | Набор для контроля качества серологических реагентов, а также автоматических или ручных систем, в которых используется методика колоночной агглютинации. | уп /4*6,5мл | 12 | 358 195,00 | 4 298 340,00 |
| 10 | 7% бычий сывороточный альбумин (BSA) ORTHO №6844285 | Рассчитано н 1 месяц проведения ежедневного обслуживания анализатора ORTHO VISION | уп/12*5 мл | 24 | 77 615,00 | 1 862 760,00 |
| 11 | Одноразовые штативы для разведения ORTHO VISION №6904591 | 1 упаковка рассчитана на приготовление 2880разведений | уп/180шт по 16 лунок (2880 тестов) | 8 | 68 330,00 | 546 640,00 |
|  | Итого |  |  | 66 187 702,00 |  |  |

Товар должен быть поставлен в КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, аптечный склад.

Требуемый срок поставки – по заявке Заказчика в течение 2024 года.

Пакет тендерной документации можно получить на сайте http://gckalmaty.kz/ либо электронную или бумажную версию по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, ГКП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, кабинет  №39, время с 09:00 до 16:00 часов

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет  №39.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 07 февраля 2024 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 07 февраля 2024 года по следующему адресу: город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет  №39.

Потенциальные поставщики при необходимости могут отозвать заявку в письменной форме до истечения окончательного срока приема тендерных заявок.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Не позднее чем за десять календарных дней до истечения
окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости
потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за
разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор
закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение,
направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную.

Поддержка отечественных товаропроизводителей согласно Главе 5 Правил.

При необходимости Организатор проведёт встречу с
потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера.

Директор		      	                     			Надиров Ж.К.