Объявление №3

Организатор закупок: КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы,      ул. Бухар Жырау 47,каб 39, инд. 050040, e-mail: Gckalmaty@mail.ru, согласно «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2022 года № 375 (далее-Правила) приглашает принять участие в государственных закупах способом ценовых предложений.

Перечень приобретаемых товаров

| № лот | Наименование | Характеристика | Ед изм | кол | Цена за ед | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цоликлоны анти А 10,0 мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-А во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | 1уп/№10 фл | 20 | 19 728,00 | 394 560,00 |
| 2 | Цоликлоны анти В 10,0 мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-В во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- В – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы В(III) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | 1уп/№10 фл | 20 | 19 728,00 | 394 560,00 |
| 3 | Цоликлоны анти АВ 10,0 мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-АВ во флаконе по 5 мл №10. 5 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А и Анти- В – титр 1:32 ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость . Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II), В(III) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | 1уп/№10 фл | 20 | 19 728,00 | 394 560,00 |
| 4 | Цоликлоны анти Келл 5 мл | Состав и описание изделия: Эритротесттм-цоликлон анти-Келл Супер антитела диагностические моноклональные для типирования крови человека по системам Резус и Келл во флаконе по 5мл №10. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-желтого цвета. Гемагглютинирующая способность на плоскости: с Келл-положительными эритроцитами - не позднее 2 мин. Область применения: предназначен для выявления антигена К системы Келл на эритроцитах человека в реакции прямой гемагглютинации. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 1 год. Не применять после истечения срока годности. | 1уп/№10 фл | 40 | 42 192,00 | 1 687 680,00 |
| 5 | Цоликлоны анти Д супер IgМ 5 мл | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ™ - ЦОЛИКЛОН Анти – D СУПЕР во флаконе по 5 мл №20. 5 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- D – титр 1:256 Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно- розового или бледно-желтого цвета Гемагглютинирующая способность на плоскости: С резус-положительными (D+) эритроцитами – не позднее 1 мин. Область применения: Эритротесттм-Цоликлон анти-D Супер предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Условия хранения и срок годности: хранить 1 год при температуре 2-8 ºС. Вскрытый флакон можно хранить при температуре 2-8 ºС в течение месяца в закрытом виде. | 1уп/№20 фл | 20 | 42 912,00 | 858 240,00 |
|  | Итого: |  |  | 3 729 600,00 |  |  |

Порядок и источник передачи документации: Потенциальные поставщики могут получить документацию по адресу: г. Алматы,  ул. Бухар Жырау 47 каб 39.

Место предоставления (приема) документов: КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Бухар Жырау 47, каб 39, с 09-00 часов до 16-00 часов. Пакет документации подготовить согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2022 года № 375, (с изменением и дополнением)( далее- Правил).

Потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованием   настоящим Правилам.

Срок подачи ценовых предложений с 16.01.2023-23.01.2023 года до 10 часов 00 мин (включительно)

Вскрытие конвертов с заявками состоится 23 января  2023 г. в 11:00 часов по адресу

г. Алматы,  ул. Бухар Жырау 47. Каб 39.