Объявление о проведении закупа

медицинских изделий способом проведения тендера

Наименование заказчика и организатора закупа: КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Адрес: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 47.

Объявляет о проведении закупа способом тендера следующих медицинских изделий: расходных материалов на аппарат вирусинактивации Интерсепт

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол | цена на ед. | Сумма для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора | Этот набор (система) применяется с облучателем для инактивации широкого спектра вирусов, бактерий и паразитов, а также примеси донорских лейкоцитов в плазме. Каждый набор (система) находится в отдельной упаковке и включает в себя 15 мл контейнер с раствором 6 мМ амотосалена гидрохлорида (состав: амотосалена гидрохлорид 203 мг, хлорид натрия 924 мг, вода для инъекций до общего объема 100 мл); контейнер для облучения, контейнер с адсорбирующим устройством (САD), три контейнера для хранения плазмы. Стерильный, однократного применения. | набор | 2 520 | 102 400,00 | 258 048 000,00 |
| 2 | Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов донора с двумя мешками для хранения | Этот набор (система) применяется с облучателем для инактивации широкого спектра вирусов, бактерий и паразитов, а также примеси донорских лейкоцитов в препаратах тромбоцитов. Каждый набор находится в отдельной упаковке и включает в себя 17,5 мл контейнер с раствором З мМ амотосалена гидрохлорида (состав: амотосалена гидрохлорид 101 мг, хлорид натрия 924 мг, вода для инъекций до общего объема 100 мл), контейнер для облучения, контейнер с адсорбирующим устройством (САD), 2 контейнера для хранения тромбоцитов. Стерильный, однократного применения. | набор | 1 392 | 104 400,00 | 145 324 800,00 |
|  | Итого |  |  | 403 372 800,00 |  |  |

Товар должен быть поставлен в КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, аптечный склад.

Требуемый срок поставки – по заявке Заказчика в течение 2024 года.

Пакет тендерной документации можно получить на сайте http://gckalmaty.kz/ либо электронную или бумажную версию по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, ГКП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, кабинет  №39, время с 09:00 до 16:00 часов

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет  №39.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 07 февраля 2024 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 07 февраля 2024 года по следующему адресу: город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет  №39.

Потенциальные поставщики при необходимости могут отозвать заявку в письменной форме до истечения окончательного срока приема тендерных заявок.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Не позднее чем за десять календарных дней до истечения
окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости
потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за
разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор
закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение,
направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную.

Поддержка отечественных товаропроизводителей согласно Главе 5 Правил.

При необходимости Организатор проведёт встречу с
потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера.

Директор		      	                     			Надиров Ж.К.