Особенности:

- Полностью автоклавируемый корпус;

- Цветовая кодировка разных объемов;

- Отдельнорасположенный сбрасыватель наконечника;

- Абсолютная устойчивость к воздействию УФ-излучения, растворителей и других химических веществ;

- Низкий вес - менее 80 г, благодаря использованию нового запатентованного материала;

- Слабое усилие при нажатии кнопок поршня и сбрасывателя наконечника;

- 4-х разрядный индикатор объема.

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

Технические характеристики:

| Наименование | Диапазон, мкл | Объем, мкл | Систематическая ошибка при дозировании, % | Цвет кнопки управления (в соответствии с цветной кодировкой объема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический дозатор, одноканальный, переменного объема 0,5-10 мкл | 0,5-10 | 0,5 | ±5,0 | серый |
|  |  | 10 | ±0,4 |  |