Особенности:

- Полностью автоклавируемый корпус;

- Цветовая кодировка разных объемов;

- Отдельнорасположенный сбрасыватель наконечника;

- Абсолютная устойчивость к воздействию УФ-излучения, растворителей и других химических веществ;

- Низкий вес - менее 80 г, благодаря использованию нового запатентованного материала;

- Слабое усилие при нажатии кнопок поршня и сбрасывателя наконечника;

- 4-х разрядный индикатор объема.

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

Технические характеристики:

Штатив-карусель на 6-ть дозаторов для одновременного хранения в вертикальном состоянии и легкого переноса с места на место, вместе с дозаторами.